## 207Pb 4mmHTHX 850MHz VTcal 0826
Temperature calibration of 4mm HXHT probe @Warwick 850 MHz spectrometer using 207Pb shift of Pb(NO3)2
Using P. A. Beckmann, C. Dybowski, A Thermometer for Nonspinning Solid-State, J. Magn. Reson. 2000, 146, 379–380. NMR Spectroscopy, J. Magn. Reson. 2000, 146, 379–380
MAS = 8500 Hz | 2026-08-17
Observed T / K | Observed Shift / ppm | Real T / K | Observed T / K | Observed T / C | Real T / K | Real T / C
295 | -3490.4 | 294.8549 | 293.48 | 20.48 | 293 | 20
300 | -3484.9 | 302.1108 | 308.0012 | 35.0012 | 313 | 40
320 | -3464.1 | 329.5515 | 315.2617 | 42.2617 | 323 | 50
340 | -3443.1 | 357.2559 | 322.5223 | 49.5223 | 333 | 60
360 | -3422.5 | 384.4327 | 337.0435 | 64.0435 | 353 | 80
|  |  | 351.5647 | 78.5647 | 373 | 100
|  |  | 387.8676 | 114.8676 | 423 | 150
|  |  | 424.1705 | 151.1705 | 473 | 200
|  |  |  | by Kate Morrison (FB Group, Liverpool) |  |  | 17/08/2026